Приложение 1

к письму Управления образования

от_________№__________

Информация

о наличии предписаний Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону

ГУ МЧС России по РО по состоянию на 24.01.2025.

| №№ | Наименование (СОШ, ДОУ, ДОП) | Наличие предписаний Пожнадзора (имеется, не имеется) | Если имеется, указать номер, дату, сроки исполнения | Пункты предписаний (финансово-затратные) | Мероприятия | Выполнено/не выполнено (указать причины не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МБДОУ №95 | Имеется | № 2412/400-61/2814/ПВЛПБ от 19.12.2024. Срок исполнения до 03.03.2025г. | - На объекте защиты руководителем организации не обеспечивается исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоправода (фактически во внутреннем противопожарном водоправоде отсутствует вода) | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода | Не выполнено ( Будет выполнено за счет средств на остатке лицевого счета организации ) |
|  | МБДОУ №95 | Имеется | № 2412/400-61/2814/ПВЛПБ от 19.12.2024. Срок исполнения до 03.03.2025г. | - На объекте защиты руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в гараже на территории дошкольного образовательного учреждения, п.54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 | Выполнены работы и техническое обслуживание для эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. | Выполнено |

Приложение 2

к письму Управления образования

от_________№__________

Информация

о наличии исковых заявлений Прокуратуры по представлению Отдела надзорной деятельности

по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО по состоянию на 24.01.2025.

| №№ | Наименование (СОШ, ДОУ, ДОП) | Наличие исковых заявлений Прокуратуры по представлению Пожнадзора (имеется, не имеется) | Если имеется, указать номер, дату, сроки исполнения | Пункты исковых заявлений Прокуратуры | Мероприятия | Выполнено/не выполнено (указать причины не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МБДОУ №95 | Не имеется |  |  |  |  |

Приложение 3

к письму Управления образования

от_________№__________

Информация

о наличии судебных решений по представлению Прокуратуры по пожарной безопасности

по состоянию на 24.01.2025.

| №№ | Наименование (СОШ, ДОУ, ДОП) | Наличие судебных решений (имеется, не имеется) | Если имеется, указать номер, дату, сроки исполнения | Пункты Судебных решений | Мероприятия | Выполнено/не выполнено (указать причины не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МБДОУ №95 | Не имеется |  |  |  |  |